Текущий объем свободной для технологического присоединения мощности по уровню напряжения 0,4кВ по МУП «Лискинская Горэлектросеть» на 31.12.2022г.

| № п/п | Адрес трансформаторной подстанции | номер ТП | Мощность установленных силовых тр-ров кВА | Суммарная мощность трансформаторов, кВт | Присоединенная мощность по АБР, | Свободная мощность, кВт | % свободной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | проспект Ленина | ТП-1 | 630, 400 | 927 | 577,52 | 354,49 | 38,24 |
|  | ул. Ленина,2а | ТП-2 | 400, 320 | 648 | 600 | 48 | 7,41 |
|  | пер. Плеханова, 17а | КТП-3 | 250 | 225 | 230 | 0 | 0 |
|  | ул. Победы, 12а | КТП-4 | 100 | 90 | 79,5 | 10,5 | 11,6 |
|  | ул. Курчатова, 31 | КТП-5 | 100 | 90 | 90 | 0 | 0 |
|  | пл. Революции, 10б | ТП-6 | 400 | 360 | 246,5 | 113,5 | 32,0 |
|  | ул. К. Маркса, 70а | ТП-7 | 250 | 225 | 214,28 | 0 | 0 |
|  | ул. Б. Донецкая, водокачка | ТП-7а | 160 | 144 | 115,68 | 28,32 | 19,66 |
|  | ул. Мира, 2а | ТП-8 | 400 | 360 | 373 | 0 | 0 |
|  | ул. Красных Зорь, 4а | ТП-9 | 315 | 283,5 | 348,5 | 0 | 0 |
|  | ул. Кирова, 32а | ТП-10 | 250 | 225 | 151,49 | 73,51 | 32,67 |
|  | ул. Первомайская, 51а | ТП-11 | 400 | 360 | 377,13 | 0 | 0 |
|  | ул. Кирова, 81а | КТП-12 | 250 | 225 | 114,72 | 105,28 | 49,01 |
|  | 2 пер. Луначарского, 2а | ГКТП-14 | 400 | 360 | 274,34 | 85,66 | 23,79 |
|  | ул. Садовая, 38 | КТП-15 | 180 | 162 | 56,75 | 90,25 | 64 |
|  | ул.19 Партсъезда, 5а | ТП-16 | 180 | 162 | 162 | 0 | 0 |
|  | ул. Пушкина, 54а | ГКТП-17 | 250 | 225 | 208,80 | 16,2 | 7,2 |
|  | ул. Матросова, 1а | ТП-18 | 400 | 360 | 209,11 | 150,89 | 41,9 |
|  | ул.40 лет Октября, 7а | ТП-19 | 400 | 360 | 363 | 0 | 0 |
|  | ул.40 лет Октября, 35а | ТП-20 | 400,400 | 720 | 571,5 | 0 | 0 |
|  | пер. Б. Красноармейской, 8б | ТП-21 | 100 | 90 | 90 | 0 | 0 |
|  | х. Калач, 40а | КТП-22 | 250 | 225 | 112,93 | 107,07 | 49,6 |
|  | Трудовые резервы, 2б | ТП-23 | 250 | 225 | 228 | 0 | 0 |
|  | ул. Краснознаменная, 223а | ТП-24 | 400 | 360 | 256,47 | 103,53 | 28,76 |
|  | ул. М. Красноармейская, 15а | ТП-27 | 400 | 360 | 255,74 | 104,26 | 28,96 |
|  | ул. Шевченко, 37а | КТП-28 | 250 | 225 | 230 | 0 | 0 |
|  | ул. Чернышевского, 19а | ТП-29 | 250 | 225 | 350 | 0 | 0 |
|  | пр. Ленина, 32б | ГКТП-30 | 250 | 225 | 162 | 0 | 0 |
|  | ул. Энтузиастов, 5а | ТП-31 | 250, 400 | 585 | 606 | 0 | 0 |
|  | ул. Суворова, 31а | ТП-32 | 320 | 288 | 213,35 | 74,65 | 25,9 |
|  | пер. Островского, 8а | ГКТП-33 | 160 | 144 | 159 | 0 | 0 |
|  | ул. Свободы, 5а | ТП-35 | 400 | 360 | 97,63 | 262,64 | 74,07 |
|  | ул. Тр. Резервы, 62а | ТП-36 | 180 | 162 | 191 | 0 | 0 |
|  | ул. Краснознаменная, 59а | КТП-37 | 100 | 90 | 90 | 0 | 0 |
|  | ул. Краснознаменная, 137а | КТП-38 | 160 | 144 | 152 | 0 | 0 |
|  | ул. Краснознаменная, 279а | КТП-39 | 160 | 144 | 149 | 0 | 0 |
|  | пр. Тимирязева, 10а | КТП-40 | 250 | 225 | 125,28 | 99,72 | 44,32 |
|  | ул. Проточная, 43б | ТП-41 | 560 | 504 | 158,96 | 345,04 | 68,5 |
|  | ул. 40 лет Октября, 45б | ТП-43 | 400 | 360 | 360 | 0 | 0 |
|  | 1 пер. 40 лет Октября, 7а | ТП-44 | 630 | 567 | 602 | 0 | 0 |
|  | ул. Б. Донецкая, 9а | КТП-45 | 180 | 162 | 162 | 0 | 0 |
|  | ул. К. Маркса, 12а | ТП-47 | 400, 400 | 720 | 720 | 0 | 0 |
|  | ул. Г. Машина,72а | КТП-48 | 160 | 144 | 144 | 0 | 0 |
|  | х. Калач | КТП-49 | 100 | 90 | 105 | 0 | 0 |
|  | ул. Лысенко СМП | ТП-50 | 250, 250 | 450 | 450 | 0 | 0 |
|  | ул. Сосновая, 21а | ГКТП-51 | 250 | 225 | 202,36 | 17,64 | 10 |
|  | ул. Домостроителей, 15а | ТП-52 | 250, 250 | 450 | 450 | 0 | 0 |
|  | ул. Титова, 12б | ТП-54 | 630 | 567 | 288 | 0 | 0 |
|  | ул. Свердлова, 43а | ТП-55 | 400 | 360 | 395 | 0 | 0 |
|  | ул. Трудовые резервы, 64б | ТП-56 | 315 | 283,5 | 298,5+5 | 0 | 0 |
|  | ул. Трудовые резервы, 73а | ТП-57 | 400 | 360 | 298+3 | 0 | 0 |
|  | ул. 40 лет Октября, 1б | ТП-58 | 250 | 225 | 230 | 0 | 0 |
|  | ул. Фестивальная, 16а | ТП-61 | 180 | 162 | 162 | 0 | 0 |
|  | ул. Коминтерна, 96в | ТП-63 | 630, 630 | 1080 | 946 | 134 | 12,0 |
|  | ул. Индустриальная, 7а | ТП-64 | 400 | 360 | 460 | 0 | 0 |
|  | ул. Чехова, 2а | ГКТП-65 | 250 | 225 | 105,16 | 119,84 | 53,2 |
|  | ул. Толстого, 4 | ТП-66 | 250 | 225 | 341 | 0 | 0 |
|  | ул. Белинского, 14а | КТП-69 | 400 | 360 | 172,13 | 187,87 | 52,20 |
|  | пр. Ленина, 28а | ТП-70 | 160 | 144 | 144 | 0 | 0 |
|  | ул. Трудовые Резервы, 81а | ТП-71 | 400 | 360 | 365 | 0 | 0 |
|  | ул.40 лет Октября, 19а | ТП-72 | 400 | 360 | 395 | 0 | 0 |
|  | ул. Советская, 29а | ТП-74 | 100 | 90 | 90 | 0 | 0 |
|  | ул. Свердлова, 59а | ТП-76 | 400, 400 | 720 | 535,22 | 184,78 | 25,66 |
|  | ул. Трудовые Резервы, 90а | ТП-77 | 400 | 360 | 371 | 0 | 0 |
|  | ул. Комарова, 15а | ТП-79 | 180 | 162 | 228 | 0 | 0 |
|  | ул. Б. Донецкая, 64а | ГКТП-80 | 250 | 225 | 235 | 0 | 0 |
|  | ул. Чапаева, 3б | ТП-81 | 160 | 144 | 144 | 0 | 0 |
|  | ул.40 лет Октября, 34б | ГКТП-83 | 100 | 90 | 95 | 0 | 0 |
|  | ул. Ушакова, 53а | КТП-84 | 160 | 144 | 154 | 0 | 0 |
|  | ул. Дзержинского, 21а | КТП-85 | 250 | 225 | 125 | 0 | 0 |
|  | ул. Коминтерна, 96б | ТП-86 | 160 | 144 | 104 | 29 | 26,8 |
|  | ул. Фестивальная | ТП-88 | 400,250 | 585 |  |  |  |
|  | ул. Красная, 18а | КТП-89 | 180 | 162 | 230 | 0 | 0 |
|  | ул. М. Жукова, 3 | ТП-91 | 400, 400 | 720 | 720 | 0 | 0 |
|  | ул. Чехова, 1а | ТП-92 | 250 | 225 | 225 | 0 | 0 |
|  | ул. Матросова, 82а | КТП-93 | 63 | 56,7 | 61,7 | 0 | 0 |
|  | ул. Кутузова, 17а | КТП-94 | 250 | 225 | 225 | 0 | 0 |
|  | ул.19 Партсъезда, 7г | КТП-95 | 160 | 144 | 159 | 0 | 0 |
|  | ул. Свердлова, 69а | ТП-98 | 400, 630 | 927 | 932 | 0 | 0 |
|  | ул. 4-я Парковая, 11а | ТП-100 | 400, 630 | 927 | 659,45 | 253,55 | 25,41 |
|  | пер. Ватутина, 15а | КТП-101 | 160 | 144 | 149 | 0 | 0 |
|  | ул. Осипова, 24а | КТП-102 | 215 | 193,5 | 71,41 | 122,09 | 63 |
|  | ул. Пушкина, 14а | КТП-104 | 100 | 90 | 87,8 | 0 | 0 |
|  | ул. Чехова, 53а | ТП-105 | 180 | 162 | 162 | 0 | 0 |
|  | ул. 40 лет Октября, 78 | ТП-109 | 400, 400 | 720 | 720 | 0 | 0 |
|  | ул. 40 лет Октября, 22б | ТП-110 | 250 | 225 | 89,77 | 135,23 | 60,1 |
|  | ул. Индустриальная, 4а | ТП-113 | 160 | 144 | 144 | 0 | 0 |
|  | ул. Матросова, свинарник | ГКТП-114 | 100 | 90 | 90 | 0 | 0 |
|  | ул. Транспортная, 1б | ТП-115 | 630 | 567 | 573 | 0 | 0 |
|  | ул. У. Громовой, 5а | ТП-116 | 400 | 360 | 360 | 0 | 0 |
|  | ул. 40 лет Октября,73а | ТП-117 | 250, 250 | 450 | 447,72 | 2,28 | 0,5 |
|  | ул. Трудовые резервы | ТП-118 | 400,250 | 585 |  |  |  |
|  | ул. 40 лет Октября,85а | ГКТП-120 | 250 | 225 | 93,27 | 131,73 | 58,5 |
|  | ул. М. Жукова, 9а | ТП-125 | 400 | 360 | 377,56 | 0 | 0 |
|  | ул. В. Буракова, 15а | КТП-126 | 100 | 90 | 90 | 0 | 0 |
|  | ул. Выборгская, 42а | ГКТП-127 | 160 | 144 | 90,77 | 53,23 | 36,97 |
|  | ул. Проточная, 43а | КТП-129 | 180 | 162 | 68,62 | 93,38 | 57,64 |
|  | ул. Сеченова, 14а | ТП-131 | 160 | 144 | 64,81 | 79,19 | 55 |
|  | ул. Коминтерна, 61а | ТП-132 | 400, 400 | 720 | 340,76 | 379,24 | 52,67 |
|  | ул. Песчаная, 4а | КТП-133 | 160 | 144 | 127,73 | 15,27 | 10,60 |
|  | ул. Тр. Резервы, 64в | ТП-134 | 160 | 144 | 87,89 | 56,11 | 39 |
|  | ул. Ватутина, 43б | КТП-136 | 100 | 90 | 67,57 | 22,43 | 24,9 |
|  | ул. Пушкина, 56а | ГКТП-137 | 250 | 225 | 97,9 | 127,1 | 56,5 |
|  | ул. Чехова, 47а | ГКТП-138 | 250 | 225 | 108,04 | 116,96 | 51,98 |
|  | ул. 40 лет Октября, 67а | ТП-140 | 320 | 288 | 111,77 | 176,23 | 61,2 |
|  | пер. Коммунистической, 6а | ТП-142 | 1000,1000 | 1800 | 496,54 | 1303,46 | 72,4 |
|  | ул. Сеченова, 3а | ГКТП-145 | 160 | 144 | 122,38 | 21,62 | 15,01 |
|  | ул. 40 лет Октября, 81а | ТП-148 | 400 | 360 | 257,7 | 92,3 | 25,64 |
|  | ул.Коммунистическая | ТП-149 | 250 | 225 |  |  |  |
|  | ул. Чапаева, 20а | ГКТП-150 | 180 | 162 | 130,42 | 31,58 | 19,5 |
|  | ул. Чехова | ТП-151 | 250 | 225 |  |  |  |
|  | ул. Домостроителей, 6а | ГКТП-152 | 63 | 56,7 | 56,7 | 0 | 0 |
|  | ул. Молодежная, 15а | ГКТП-153 | 250 | 225 | 176,25 | 48,75 | 21,67 |
|  | ул. Тулебердиева, 20а | ГКТП-154 | 160 | 144 | 167,82 | 0 | 0 |
|  | ул. Титова, 13б | ТП-156 | 250,630 | 792 | 649,18 | 142,82 | 18,03 |
|  | ул..Коммунистическая, у отделения дороги | ТП-159 | 400,400 | 720 | 50 | 670 | 93,06 |
|  | ул. Лысенко, 41а | КТП-163 | 100 | 90 | 91 | 0 | 0 |
|  | ул. 40 лет Октября, 44 | ТП-165 | 400 | 360 | 363 | 0 | 0 |
|  | Освещение тоннеля (резерв) | КТП-166 | 250 | 225 | 225 | 0 | 0 |
|  | Интернат гаражи Герасимова | КТП-168 | 100 | 90 | 90 | 0 | 0 |
|  | ул. Буракова, 10а | ГКТП-170 | 100 | 90 | 39,93 | 40,07 | 44,52 |
|  | ул. Дорожная, 38 | КТП-172 | 180 | 162 | 187 | 0 | 0 |
|  | ул. Холмистая, 38 | ГКТП-175 | 400 | 360 | 235,55 | 124,45 | 34,57 |
|  | ул. Буракова, 14а | ТП-178 | 400,250 | 615 | 594,13 | 332,87 | 35,9 |
|  | ул. Первомайская, 32а | КТП-179 | 250 | 225 | 225 | 0 | 0 |
|  | ул. Сеченова, 1а | КТП-181 | 100 | 90 | 104 | 0 | 0 |
|  | ул. Свердлова | ТП-186 | 250, 250 | 450 | 365,95 | 84,05 | 18,7 |
|  | ГК «Приозёрный» | КТП-190 | 160 | 144 | 154 | 0 | 0 |
|  | СК «Восточный» | ТП-192 | 320 | 288 | 298 | 0 | 0 |
|  | СК «Восточный» | ГКТП-193 | 315 | 283,5 | 283,5 | 0 | 0 |
|  | Жилая зона Сах. завода | ГКТП-194 | 400 | 360 | 375 | 0 | 0 |
|  | ул. Воронежская | ГКТП-195 | 250 | 225 | 255 | 0 | 0 |
|  | ул. Романова | ГКТП-203 | 250 | 225 | 280 | 0 | 0 |
|  | ул. Титова, 21 | ТП-204 | 630, 630 | 1134 | 919,83 | 214,17 | 18,89 |
|  | ул. 40 лет Октября (во дворе «Снежка», КСД) | ТП 205 | 250 | 225 |  |  |  |
|  | ул. Титова, 18 | ТП-206 | 630, 630 | 1134 | 1139 | 0 | 0 |
|  | ул. 219 Идрицкой стрелковой дивизии | ГКТП-211 | 400 | 360 | 378 | 0 | 0 |
|  | 3 переулок 40 лет Победы | ТП-213 | 400, 400 | 772 | 753 | 19 | 2,46 |
|  | пр. Ленина 3 | ТП-217 | 400, 400 | 720 | 730 | 0 | 0 |
|  | Торговый центр «Росинка» ИП Козубов, ул. 40 лет Октября | ТП-221 | 250 | 225 | 225 | 0 | 0 |
|  | ул. Холмистая (в районе дома 66) | ГКТП-226 | 250 | 225 | 240 | 0 | 0 |
|  | ЦТП ул. Воронежская | ГКТП-237 | 100 | 90 | 90 | 0 | 0 |
|  | ул. Ветеранов (конец улицы) | КТП-240 | 250 | 225 | 215 | 10 | 4,44 |
|  | Жил. зона ЗМЗ ул. 40 лет Октября | ТП-242 | 400, 320 | 663 | 649 | 14 | 2,11 |
|  | ул. Мичурина (между домами 30 и 28а) | ГКТП-247 | 100 | 90 | 90 | 0 | 0 |
|  | ул. Коминтерна | ГКТП-248 | 250 | 225 | 228 | 0 | 0 |
|  | Технологический проезд к ул. Весенней в районе дома №34 | ГКТП-250 | 250 | 270 | 493 | 0 | 0 |
|  | ул. Новая-2 | КТП -257 | 250 | 225 | 135 | 90 |  |
| Всего: | 46438,76 | 38662,47 | 7776,29 |  |