# ТП № 18

ТМ 200 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 221 226 | 217 211 | 209 167 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 80 | 84,5 | 50 | 26 | ##### ПР 400 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 18 | 8 | 51 |  | ПР 400 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 74 | 66 | 84 | 32 | ПР 400 |
| Уличное освещение |  |  |  | 32 | 55 | 50 |  | ПР 400 |