ТП № 159

ТМ 2*400 кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 234 | 247 | 245 |  |  |
| 1. | U, В I , А |  |  |  |  | ПН100 |
| 2. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 3. | U, В I , А | 0 | 5 | 9 |  | ПН250 |
| 4. | U, В I , А | 11 | 14 | 1 |  | ПН100 |
| 5. | U, В I , А | 7 | 8 | 7 |  |  |
| 6. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 7. | U, В I , А | 0 | 0 | 0 |  | ПН250 |
| 8. | U, В I , А | 15 | 11 | 8 |  | ПН250 |
| 9. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 10. | U, В I , А | 3 | 7 | 1 |  | ПН100 |
| 11. | U, В I , А | 25 | 32 | 23 |  | ПН100 |
| 12. | U, В I , А | 25 | 40 | 60 |  | ПН250 |
| 13. | U, В I , А | 0 | 2 | 0 |  | ПН250 |
| 14. | U, В I , А | - | - | - |  |  |
| 15. | U, В I , А | - | - | - |  |  |
| 16. | U, В I , А | 0 | 0 | 0 |  | ПН100 |
| 17. | U, В I , А | 3 | 9 | 2 |  | ПН100 |
| 20. | U, В I , А | 11 | 9 | 6 |  |  |
| 21. | U, В I , А | 1 | 1 | 4 |  |  |
| 22. | U, В I , А | 17 | 4 | 20 |  |  |
| 23 | U, В I , А | 40 | 25 | 11 |  |  |