ТП № 40

ТМ 160 кВА

14.12.2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 233 7 | 230 46 | 233 62 | 40 |  |
| 2. | U, В I , А | 31 | 28 | 60 |  | ПР200 |
| 3. | U, В I , А |  |  |  |  | ПР200 |
| 4. | U, В I , А | 67 | 58 | 76 |  | ПР200 |