ТП № 178

ТМ 250, 630 кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| ТМ2 секция 250 кВА |  |  |  |  |  |  |
| Гл. | U, В I , А | 216 | 208 | 227 |  |  |
| 1. | U, В I , А | 5 | 0 | 2 |  |  |
| 2. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 3. | U, В I , А | 14 | 17 | 9 |  |  |
| 4. | U, В I , А | 44 | 33 | 46 |  |  |
| 5. | U, В I , А | - | - | - |  |  |
| 6. | U, В I , А | 23 | 12 | 15 |  |  |
| 7. | U, В I , А | 46 | 48 | 51 |  |  |
| ТМ1 секция 630 кВА |  |  |  |  |  |  |
| Гл. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 10. | U, В I , А | 72 | 106 | 98 |  |  |
| 11. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 12. | U, В I , А | 24 | 65 | 26 |  |  |
| 13. | U, В I , А | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 14. | U, В I , А | - | - | - |  |  |
| 15. | U, В I , А | 69 | 75 | 57 |  |  |
| 16. | U, В I , А | - | - | - |  |  |
| 17. | U, В I , А | 69 | 50 | 55 |  |  |
| 18. | U, В I , А | 9 | 9 | 0 |  |  |
| 19. | U, В I , А | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 20. | U, В I , А | 8 | 6 | 7 |  |  |
| 21. | U, В I , А | 2 | 0 | 1 |  |  |