# ТП № 17

ТМ 250 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 225 214,6 | 232 184,9 | 231 130,1 | 40 |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 68,7 | 79,2 | 80,1 |  | ПН 400 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | ПН 400 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 127,9 | 101,7 | 48 |  | ПН 250 |
| U, В 5 I, А |  |  |  | 1 | 4 | 0 |  | ПН 100 |
| U, В 6 I, А |  |  |  | 17 |  |  |  | ПН 100 |