ТП № 22

ТМ 160 кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 233 89 | 228 88 | 233 71 |  |  |
| 1. | U, В I , А | - | 46 | 28 |  |  |
| 2. | U, В I , А | 68 | 41 | 64 |  | ПР200 |
| 3. | U, В I , А |  |  |  |  | ПР200 |
| 4. | U, В I , А |  |  |  |  | ПР200 |