# ТП № 153

ТМ 180 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 209 210,6 | 227 140,5 | 227 183,1 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 91,6 | 26,8 | 28,5 | 22,4 | ПН 250 |
| U, В 3 I, А |  |  |  |  | 33,9 |  |  | ПН 250 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 117,4 | 78,7 | 154,6 | 52,4 | ПН 400 |
| U, В 5 I, А |  |  |  | 1,6 | 1,1 | 0 |  | ПН 250 |