ТП № 19

ТМ 400 кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 234 140 | 226 72 | 244 92 |  |  |
| 1. | U, В I , А | 3 | 12 | 3 |  | ПН250 |
| 2. | U, В I , А | 0 | 1 | 0 |  | ПН250 |
| 3. | U, В I , А | 68 | 76 | 37 |  | ПН250 |
| 4. | U, В I , А | - | 0 | 11 |  | ПН250 |
| 5. | U, В I , А | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | U, В I , А | 3,6 | 1 | 15 |  |  |
| 7. | U, В I , А | 0 | 0 | 6 |  |  |
| Регион газ | U, В I , А | 0 | 2 | 4 |  |  |
| Доп. 96ПВУ | U, В I , А | 0 | 3 | 40 |  |  |