# ТП № 142

ТМ 400,315 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А |  | В |  | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  |  |  | 230 178,7 | 236 141,5 | 233 187 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  | 4,8 | 0 | 12 | 5,7 | ПН 250 |
| U, В 2 I, А |  |  |  |  |  | 34 | 10,8 | 23 | 14,5 | ПН 100 |
| U, В 3 I, А |  |  |  |  |  | 19,3 | 24,4 | 27,7 | 5,8 | ПН 250 |
| U, В 4 I, А |  |  |  |  |  | 3,5 | 30 | 0 | 17,7 | ПН 100 |
| U, В 5 I, А |  |  |  |  |  | 16,6 | 13,5 | 50 | 36 | ПН 250 |
| U, В 6 I, А |  |  |  |  |  | 21,6 | 4,8 | 23,1 | 13,9 | ПН 100 |
| U, В 7 I, А |  |  |  |  |  | 78,9 | 58 | 42 |  | ПН 100 |
| U, В 8 I, А |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | ПН 100 |