# ТП № 14

ТМ 250 кВА

## п/с 35/6 ГЭС

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 240 202 | 222 189,6 | 234 224,6 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 2 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 59 | 107 | 82 |  | ПН 250 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 2,4 | 2,6 | 26,6 |  | ПН 250 |
| U, В 5 I, А |  |  |  | 140 | 42 | 116 |  | ПН 250 |
| U, В 6 I, А |  |  |  |  | 38 |  |  | ПН 250 |