# ТП 149

# ТМ 250,400 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| ТМ 1. 1 секция ТМ 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 228 256 | 236 228 | 239 259 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 2 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 68 | 84 | 66 | 18 | ПН 250 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 57 | 34 | 50 | 23 | ПН 250 |
| U, В 5 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 6 I, А |  |  |  | 61 | 44 | 30 |  | ПН 250 |
| U, В 7 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 8 I, А |  |  |  | 70 | 65 | 50 |  | ПН 250 |
| U, В 9 I, А |  |  |  |  |  | 63 |  | ПН 250 |
| ТМ 2. 2 секция ТМ 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 215 123 | 210 129 | 217 75 |  | ПН 600 |
| U, В 10 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 11 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 12 I, А |  |  |  |  | 37 |  |  | ПН 250 |
| U, В 13 I, А |  |  |  |  | 6 |  |  | ПН 100 |
| U, В 14 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ПН 100 |
| U, В 15 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 16 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 17 I, А |  |  |  | 21 | 11 | 33 | 22 | ПН 250 |
| U, В 18 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 19 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПН 250 |
| U, В 20 I, А |  |  |  | 0 | 5 | 7 | 5 | ПН 250 |
| U, В 21 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 22 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПН 250 |
| U, В 23 I, А |  |  |  | 17 | 15 | 9 | 4 | ПН 250 |
| U, В 24 I, А |  |  |  | 85 | 54 | 26 |  | ПН 250 |