# ТП № 150

ТМ 180 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 232 164 | 229 118 | 222 185 | 40 |  |
| U, В 1 I, А | Главный |  |  | 89 | 115,9 | 103,2 |  |  |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 27,2 | 41,3 | 61,7 | 26 | ПН 250 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ПН 100 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 63 | 101 | 85 |  | ПН 400 |
| U, В 5 I, А |  |  |  | 18 | 16 | 14 | 1 | ПН 100 |
| U, В 6 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |