ТП № 65

ТМ 250 кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 240 | 242 | 220 |  |  |
| 1. | U, В I , А | 94 | 21 | 79 |  |  |
| 2. | U, В I , А | 0 | 0 | 6 |  | ПН250 |
| 3. | U, В I , А | 0 | 0 | 58 |  | ПН250 |
| 4. | U, В I , А |  |  |  |  | ПН250 |