# ТП № 154

ТМ 560 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 236 123,9 | 232 202,6 | 223 173,1 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 57,7 | 34,2 | 66,5 |  | ПН 250 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 6,9 | 32,1 | 33,7 |  | ПН 250 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 20 | 25,5 | 27,2 |  | ПН 250 |
| U, В 5 I, А |  |  |  | 7,8 | 47,7 | 40,3 |  | ПН 250 |
| U, В 6 I, А |  |  |  | 5,4 | 17 | 5 | 1 | ПН 100 |
| U, В 7 I, А |  |  |  | 26,1 | 46,1 | 34 | 26 | ПН 400 |