ТП № 196

ТМ      кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 227 | 231 | 226 |  |  |
| 1. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 3. | U, В I , А | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | U, В I , А | 68 | 37 | 49 |  |  |
| 6. | U, В I , А | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. | U, В I , А | 89 | 87 | 96 |  |  |
| 8. | U, В I , А | 2 | 1 | 3 |  |  |
| 9. | U, В I , А | - | - | 7 |  |  |
| 10. | U, В I , А | 36 | 37 | 35 |  |  |
| 11. | U, В I , А | 45 | 20 | 25 |  |  |
| 13. | U, В I , А | 4 | 10 | 6 |  |  |
| 14. | U, В I , А | 0 | 5 | 6 |  |  |
| 15. | U, В I , А | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 16. | U, В I , А | 14 | 8 | 15 |  |  |
| 18. | U, В I , А | 12 | 16 | 19 |  |  |
| 21. | U, В I , А | 63 | 79 | 98 |  |  |