# ТП № 129

ТМ 180 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 215 82,4 | 222 59,3 | 220 70,9 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 1 I, А | Главный |  |  | 82,4 | 59,3 | 70,9 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 82,4 | 59,3 | 70,9 | 24,7 | ПР 200 |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ПР 200 |