ТП № 149

ТМ 200, 400 кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| ТМ1. 1 секция ТМ400 |  |  |  |  |  |  |
| Гл. | U, В I , А | 242 135 | 233 170 | 245 142 |  |  |
| 1. | U, В I , А | 2,4 | 1 | 0,4 |  |  |
| 2. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 3. | U, В I , А | 34 | 27 | 34 |  | ПН250 |
| 4. | U, В I , А | 21 | 17 | 33 |  | ПН250 |
| 5. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 6. | U, В I , А | 29 | 28 | 19 |  | ПН250 |
| 7. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 8. | U, В I , А | 49 | 53 | 30 |  | ПН250 |
| 9. | U, В I , А | 1,9 | 30 | 0 |  | ПН250 |
| ТМ2. 2 секция ТМ250 |  |  |  |  |  |  |
| Гл. | U, В I , А | 237 106 | 243 59 | 238 108 |  | ПН600 |
| 10. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 11. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 12. | U, В I , А | - | 28 | - |  | ПН250 |
| 13. | U, В I , А | - | 3 | - |  | ПН100 |
| 14. | U, В I , А | 0 | 0 | 0 |  | ПН100 |
| 15. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 16. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 17. | U, В I , А | 12 | 14 | 7 |  | ПН250 |
| 18. | U, В I , А | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 19. | U, В I , А | - | - | - |  | ПН250 |
| 20. | U, В I , А | 0 | 7 | 5 |  | ПН250 |
| 21. | U, В I , А | 3 | 0 | 0 |  |  |
| 22. | U, В I , А | 1 | 1 | 0 |  | ПН250 |
| 23. | U, В I , А | 0 | 3 | 4 |  | ПН250 |
| 24 | U, В I , А | 53 | 40 | 30 |  | ПН250 |