# ТП № 178

ТМ 250,630 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| ТМ 2 . секция 250кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 239 162,3 | 226 126,3 | 234 148,5 |  | ОТСУТСТВУЕТ |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 2,2 | 4,4 | 5,2 | 2,6 | ПР 200 |
| U, В 2 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 3,6 | 24 | 29 | 6,3 | ПР 200 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 60 | 27 | 46 | 28 | ПР 200 |
| U, В 5 I, А |  |  |  | 1,5 | 2,1 | 2 |  | ПР 200 |
| U, В 6 I, А |  |  |  | 35 | 25,8 | 25,7 | 10 | ПР 200 |
| U, В 7 I, А |  |  |  | 60 | 43 | 40,6 | 11 | ПР 200 |
| ТМ 1 . 1 секция 630кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 230 | 230 | 230 |  |  |
| U, В 10 I, А |  |  |  | 69 | 65 | 60 | 4,8 | ПР 200 |
| U, В 11 I, А |  |  |  |  |  |  |  | ПР 200 |
| U, В 12 I, А |  |  |  | 12 | 5,5 | 34,5 | 25,7 | ПР 200 |
| U, В 13 I, А |  |  |  | 9 | 6 | 1,2 | 5 | ПР 200 |
| U, В 14 I, А |  |  |  | 64 | 77 | 80 | 30 | ПР 200 |
| U, В 15 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 2,5 |  | ПР 200 |
| U, В 16 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ПР 100 |
| U, В 17 I, А |  |  |  | 56 | 96 | 50 |  |  |