# ТП № 137

ТМ 250 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 246 69,4 | 228 110 | 236 60 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 6,2 | 6,6 | 6 | 8,8 | ПН 250 |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 41,2 | 59,6 | 46,6 | 0 | ПН 250 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 21,3 | 43,2 | 13,1 | 17,5 | ПН100 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 0,7 | 0 | 0,3 |  | ПН 250 |