# ТП № 146

ТМ 400,320 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С |  | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  |  | 225 39 | 231 16,5 | 226 23,8 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 2 I, А |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПН 400 |
| U, В 3 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 4 I, А |  |  |  |  | 13 | 3,5 | 17,3 |  | ПН 250 |
| U, В 5 I, А |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПН 400 |
| U, В 6 I, А |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | ПН 400 |
| U, В 7 I, А |  |  |  |  | 26 | 13 | 6,5 | 10 | ПН 250 |
| U, В 8 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 9 I, А |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПН 250 |