# ТП № 145

ТМ 60 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 219 35 | 231 13,5 | 211 32,2 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 33 |  |  |  | ПН 250 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 0 | 9,3 | 21,4 |  | ПН 100 |
| U, В 4 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 5 I, А |  |  |  | 0,4 | 4,2 | 10,8 |  | ПН 100 |