ТП №6

ТМ 400 кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 234 | 243 | 230 |  |  |
| 1. | U, В I, А | 0 | 0 | 5 |  | ПН250 |
| 2. | U, В I, А | 103 | 27 | 94 |  | ПН250 |
| 3. | U, В I, А | 81 | 78 | 29 |  | ПН250 |
| 4. | U, В I, А | 2 | 2 | 2 |  | ПН250 |
| 5. | U, В I, А | 5 | 0 | 0 |  | ПН250 |
| 6. | U, В I, А | 0 | 0 | 0 |  | ПН250 |
| 7. | U, В I, А | 91 | 38 | 48 |  | ПН250 |