# ТП № 127

ТМ 100 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 215 117 | 216 64 | 233 54 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 117 | 64 | 54 | 44 | ПН 250 |