# ТП № 175

ТМ 180 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 205 96 | 212 113 | 223 54 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 39 | 36 | 38 | 15 | ПН 250 |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 57 | 77 | 16 | 9 | ПН 250 |