# ТП № 117

ТМ 2 * 250 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| ТМ 1 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### U, В #### Гл.I, А |  |  |  | 224 25,8 | 230 16,6 | 232 27 |  | ПН 600 |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 1,5 |  | ПН 250 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 1 | 3,7 | 0 | 1,3 | ПН 250 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 22 | 13 | 22 |  | ПН 250 |
| U, В 5 I, А |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 |  | ПН 250 |
| ТМ 2 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### U, B Гл.I, A |  |  |  | 224 60 | 230 80 | 232 75 |  | ПН 600 |
| U, В 7 I, А |  |  |  | 65 | 0 | 4 |  | ##### ПН 400 |
| U, В 8 I, А |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 14 | ##### ПН 100 |
| U, В 9 I, А |  |  |  | 0 | 3,5 | 0 |  | ##### ПН 400 |
| U, В 10 I, А |  |  |  | 12 | 25 | 31 |  | ##### ПН 400 |