# ТП № 172

ТМ 180 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 228 76 | 213 161 | 232 147 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 76 | 161 | 77 |  | ПН 250 |
| U, В 2 I, А |  |  |  |  |  | 70 |  | ПН 250 |