ТП № 24

ТМ      кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 236 220 | 229 326 | 235 292 |  |  |
| 1. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 2. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 3. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 4. | U, В I , А | 19 | 61 | 70 |  |  |
| 5. | U, В I , А | 130 | 97 | 67 |  |  |
| 6. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 7. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 8. | U, В I , А | 0 | 0 | 66 |  |  |
| 9. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 10. | U, В I , А | 32 | 68 | 11 |  |  |
| 11. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 12. | U, В I , А | 26 | 79 | 38 |  |  |
| 13 | U, В I , А | 13 | 21 | 40 |  |  |