ТП № 76

ТМ 2*400 кВА п/с 35/6 ГЭС

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| ТМ1. 1 секция |  |  |  |  |  |  |
| Гл. | U, В I , А | 238 | 231 | 236 |  |  |
| 1. | U, В I , А | 12 | 29 | 18 |  | ПР200 |
| 2. | U, В I , А | - | - | - |  | ПР200 |
| 3. | U, В I , А | 24 | 11 | 32 |  | ПР200 |
| 4. | U, В I , А | 8 | 2 | 1 |  | ПР200 |
| 5. | U, В I , А | 25 | 13 | 12 |  | ПР200 |
| 6. | U, В I , А | 26 | 14 | 5 |  | ПР200 |
| 7. | U, В I , А | 44 | 63 | 36 |  | ПР200 |
| 8. | U, В I , А | 20 | 11 | 32 |  | ПР200 |
| 22. | U, В I , А | 2 | 14 | 7 |  | ПР200 |
| 23. | U, В I , А | 20 | 7 | 8 |  | ПР200 |
| 24. | U, В I , А | 3 | 6 | 19 |  | ПР200 |
| 25. | U, В I , А | 15 | 16 | 16 |  |  |
| ТМ2. 2 секция |  |  |  |  |  |  |
| Гл. | U, В I , А | 219 | 226 | 225 |  | ПР200 |
| 11. | U, В I , А | 23 | 9 | 19 |  | ПР200 |
| 12. | U, В I , А |  |  |  |  | ПР200 |
| 13. | U, В I , А | 6 | 25 | 22 |  | ПР200 |
| 14. | U, В I , А | 45 | 51 | 40 |  | ПР200 |
| 15. | U, В I , А | 12 | 21 | 38 |  | ПР200 |
| 16. | U, В I , А | 28 | 17 | 18 |  | ПР200 |
| 17. | U, В I , А | - | 49 | - |  | ПР100 |
| 18. | U, В I , А | 45 | 54 | 53 |  | ПР250 |
| 19. | U, В I , А | 0 | 0 | 0 |  | ПР250 |
| 20. | U, В I , А | 5 | 8 | 5 |  | ПР250 |
| 21. | U, В I , А | 0 | 1 | 0 |  |  |