# ТП № 100

ТМ 400/250 кВА

## п/с 35/6 ГЭС

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| ТМ 1 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### U, В Гл.I, А | 228 95,5 | 230 93,4 | 230 86,6 | 234 125 | 234 158 | 241 114 |  |  |
| U, В 1 I, А | 95,5 | 93,4 | 86,6 | 234 125 | 234 158 | 241 114 | 54 | ПН 250 |
| U, В 2 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 3 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 4 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМ 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### U, В Гл.I, А | 227 179,6 | 232 180,1 | 232 127,8 | 234 254 | 231 267 | 233 279 |  |  |
| U, В 5 I, А | 141,8 | 85,6 | 79,4 | 234 141 | 231 88 | 233 128 | 55 | ПН 250 |
| U, В 6 I, А | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U, В 7 I, А | 37,8 | 94,5 | 48,4 | 234 55 | 231 126 | 233 109 | 40 | ПН 250 |
| U, В 8 I, А | 0 | 0 | 0 | 234 58 | 231 53 | 233 42 | 0 | ПН 250 |