# ТП № 156

ТМ 250 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 234 184 | 227 165,5 | 227 216 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 2 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 3 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 4 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 5 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 6 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 7 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 8 I, А |  |  |  | 3,4 | 2 | 26 | 23,9 | ПН 250 |
| U, В 9 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 10 I, А |  |  |  | 36 | 32,5 | 44,5 | 45 | ПН 250 |
| U, В 11 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 12 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 13 I, А |  |  |  | 0 | 19,5 | 27,8 | 24 | ПН 250 |
| U, В 14 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 15 I, А |  |  |  | 48 | 25,5 | 38 | 22 | ПН 250 |
| U, В 16 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 17 I, А |  |  |  | 60 | 48 | 51 |  | ПН 250 |
| U, В 18 I, А |  |  |  | 36,2 | 38,7 | 27,5 |  | ПН 250 |