ТП № 175

ТМ 180 кВА

14.12.2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 235 | 245 | 219 |  |  |
| 1. | U, В I , А | 56 | 91 | 97 |  | ПН250 |
| 2. | U, В I , А | 22 | 8 | 16 |  | ПН250 |
| 3. | U, В I , А | 1 | 0 | 55 |  |  |
| 4. | U, В I , А | 0 | 0 | 0 |  |  |