# ТП № 1

ТМ 630 кВА

| № Руб. |  | 9.00 – 12.00 |  |  |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А |  | В |  | С | А | В |  |  | C | 0 |  |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  |  |  |  | 227 173,2 | 228 245,6 |  |  | 229 252 |  |  | ОТСУТСТВУЕТ |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  |  | 18 | 8 |  |  | 20 | 8 |  | ПН 250 |
| U, В 2 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 3 I, А |  |  |  |  |  |  | 9 | 13 |  |  | 7 | 5 |  | ПН 250 |
| U, В 4 I, А |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 |  |  | 4 | 3 |  | ПН 250 |
| U, В 5 I, А |  |  |  |  |  |  | 8 | 12,6 |  |  | 22 | 10 |  | ПН 250 |
| U, В 6 I, А |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 7 |  |  | 0 | 8 |  | ПН 100 |
| U, В 7 I, А |  |  |  |  |  |  | 11 | 6 |  |  | 9 | 3 |  | ПН 100 |
| U, В 8 I, А |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 28 | 13 |  | 28 | ПН 100 |  |
| U, В 9 I, А |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | ПН 250 |
| U, В 10 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 11 I, А |  |  |  |  |  |  | 29 | 24 |  |  | 31 | 9 |  | ПН 250 |
| U, В 12 I, А |  |  |  |  |  |  | 36 | 40 |  |  | 40 | 9 |  | ПН 250 |
| U, В 13 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 14 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 15 I, А |  |  |  |  |  |  | 15 | 40 |  |  | 39 | 28 |  | ПН 250 |
| U, В 16 I, А |  |  |  |  |  |  | 18 | 42 |  |  | 58 | 34 |  | ПН 250 |
| U, В 17 I, А |  |  |  |  |  |  | 24 | 20 |  |  | 29 | 2,7 |  | ПН 250 |