# ТП № 11

ТМ 250 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 230 329 | 235 311,5 | 233 301 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 112 | 136,5 | 83 |  | ПР 200 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 46 | 35 | 25 |  | ##### ПР 200 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  | ПР 200 |
| U, В 5 I, А |  |  |  | 80 | 60 | 92 |  | ПР 200 |
| U, В 6 I, А |  |  |  | 45 | 75 | 49 |  | ##### ПР 200 |
| U, В 7 I, А |  |  |  | 0 | 3 | 2 |  | ПР 200 |
| U, В 8 I, А |  |  |  | 42 | 2 | 50 |  | ПР 200 |