# ТП № 102

ТМ 160 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 237 72 | 243 56,7 | 240 72,1 |  |  |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 21,6 | 30 | 45,6 | 12,6 | ПР 200 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 50 | 26,7 | 26,5 | 9,5 | ПР 200 |