ТП № 133

ТМ 100 кВА

14.12.2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 238 | 227 | 237 |  |  |
| 1. | U, В I , А | 9 | 6 | 14 |  |  |
| 2. | U, В I , А | 14 | 29 | - |  |  |
| 3. | U, В I , А | 45 | 20 | 26 |  |  |
| 4. | U, В I , А | 11 |  |  |  |  |