ТП № 18

ТМ 200 кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. U, В | 235 | 235 | 222 |  |  |
| 1. U, В |  |  |  |  |  |
| 2. U, В | 41 | 30 | 82 |  | ПР 400 |
| 3. U, В | 22 | 14 | 32 |  | ПР 400 |
| 4. U, В | 105 | 40 | 52 |  | ПР 400 |
| Уличное освещение | 27 | 60 | 47 |  | ПР 400 |