ТП № 32

ТМ 400 кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. |  | U, В I , А | 224 | 234 | 229 |  |  |
| 1. |  | U, В I , А | 142 | 93 | 96 |  |  |
| 2. |  | U, В I , А | 5 | 0 | 3 |  |  |
| 3. |  | U, В I , А | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. |  | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 5. |  | U, В I , А |  |  |  |  |  |
|  |  | U, В I , А | 27 | 40 | 37 |  |  |
| 7. Уличное освещение |  |  |  |  | 27 |  |  |
| 8. | U, В I , А |  |  |  |  |  |  |
| 9. | U, В I , А |  | 7 | 3,3 | 4 |  |  |
| 10. | U, В I , А |  | 21 | - | 54 |  |  |