ТП № 117

ТМ 2*250 кВА

14.12.2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| ТМ 1 250 |  |  |  |  |  |  |
| Гл. | U, В I , А | 233 31 | 233 22 | 234 26 |  |  |
| 2. | U, В I , А | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 3. | U, В I , А | 2 | 6 | 0 |  |  |
| 4. | U, В I , А | 28 | 16 | 23 |  |  |
| 5. | U, В I , А | 1 | 0 | 2 |  |  |
| ТМ 2 250 |  |  |  |  |  |  |
| Гл. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 7. | U, В I , А | 24 | 0 | 0 |  |  |
| 8. | U, В I , А | 0 | 0 | 6 |  |  |
| 9. | U, В I , А | 0 | 1 | 2 |  |  |
| 10. | U, В I , А | 11 | 28 | 38 |  |  |
| 12. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 13. | U, В I , А | 15 | 25 | 35 |  |  |
| 14. | U, В I , А | 1 | 2 | 0 |  |  |
| 15. | U, В I , А | 24 | 1 | 7 |  |  |