# ТП № 159

ТМ 2 х 400 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 219 213,1 | 215 246,5 | 230 127,6 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 54,5 |  |  |  | ПН 100 |
| U, В 2 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 18,3 | 57,4 | 32,2 | 42 | ПН 250 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 24 | 27,3 | 0 |  | ПН 100 |
| U, В 5 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 6 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 7 I, А |  |  |  | 12,8 | 18,6 | 0 |  | ПН 250 |
| U, В 8 I, А |  |  |  | 35 | 10,4 | 13 |  | ПН 250 |
| U, В 9 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 10 I, А |  |  |  | 1,4 | 15,1 | 2,2 | 12 | ПН 100 |
| U, В 11 I, А |  |  |  | 26,2 | 34,7 | 32 | 7 | ПН 100 |
| U, В 12 I, А |  |  |  | 4,5 | 32,4 | 41,6 | 10,4 | ПН 250 |
| U, В 13 I, А |  |  |  | 20,6 | 42,2 | 39,6 | 21 | ПН 250 |
| U, В 14 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 15 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 16 I, А |  |  |  | 6,5 | 6,4 | 6,8 | 4 | ПН 100 |
| U, В 17 I, А |  |  |  | 9,3 | 2 | 1,8 | 7 | ПН 100 |