ТП № 4

ТМ 100 кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I, А | 236 80 | 234 70 | 228 92 |  |  |
| 1. | U, В I, А |  |  |  |  |  |
| 2. | U, В I, А | 73 | 44 | 36 |  | ПР200 |
| 3. | U, В I, А | 0 | 22 | 45 |  | ПР100 |
| 4. | U, В I, А | 0 | 0 | 3 |  |  |