# ТП 140                   ТМ 320 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 225 144,1 | 230 94,2 | 227 108,6 |  | ПН 400 |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 31 | 41 | 61 | 9 | ПН 250 |
| U, В 2 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 3 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 4 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 5 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 6 I, А |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | ПН 250 |
| U, В 7 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ПН 250 |
| U, В 8 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 9 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 10 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 11 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ПН 250 |
| U, В 12 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 13 I, А |  |  |  | 31,7 | 30 | 33 |  | ПН 400 |
| U, В 14 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 15 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 16 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 17 I, А |  |  |  | 3 | 4 | 1 | 2,5 | ПН 400 |
| U, В 18 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 13,5 |  | ПН 400 |
| U, В 19 I, А |  |  |  | 7 | 0 | 6 |  | ПН 400 |
| U, В 20 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 21 I, А |  |  |  | 20 | 20 | 50 |  | ПН 400 |
| U, В 22 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 23 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 235 130 | 230 178,7 | 230 157,9 |  |  |
| U, В 10 I, А |  |  |  | 29,1 | 0 | 43,3 | 24,9 | ПН 400 |
| U, В 11 I, А |  |  |  | 29,8 | 40,7 | 1,8 | 30,9 | ПН 250 |
| U, В 12 I, А |  |  |  | 51,8 | 69,3 | 70,3 | 14,5 | ПН 250 |
| U, В 13 I, А |  |  |  | 3,1 | 27 | 11,2 | 22,3 | ПН100 |
| U, В 14 I, А |  |  |  | 16,2 | 41,7 | 31,3 | 30,5 | ПН 250 |