# ТП № 134

ТМ 160 кВА

## п/с 35/6 ГЭС

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В I, А | 232 19,2 | 235 21,6 | 235 0 | 223 111,8 | 227 39,9 | 243 33,9 |  |  |
| U, В 1 I, А | 19,2 | 21,6 | 0 | 30,6 | 29,4 | 5,3 |  | Главный ЮВЖД |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 13,4 | 0 | 0 |  |  |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 43 | 1,8 | 1,9 | 29 |  |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 56,4 | 1,8 | 1,9 | 34 | Главный парк |
| U, В 5 I, А |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| U, В 6 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 7 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 8 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 9 I, А |  |  |  | 8,8 | 8,7 | 8,8 |  |  |