# ТП № 12

ТМ 180 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 221 99 | 218 54 | 210 131 | 40 |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 23,1 |  |  |  | ПН 100 |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 40,8 | 0 | 43 |  | ПН 250 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 35 | 54 | 98 |  | ПН 400 |