# ТП № 131

ТМ 160 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 229 62 | 227 64 | 228 66,5 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 4 | 6 | 10 | 3 | ПН 250 |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | ПН 100 |
| U, В 3 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 4 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 5 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 6 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 7 I, А |  |  |  | 5 | 2 | 5 | 5 | ПН 250 |
| U, В 8 I, А |  |  |  | 9 | 10 | 9 | 5 | ПН 250 |
| U, В 9 I, А |  |  |  | 44 | 46 | 38,5 | 15 | ПН 250 |
| U, В 10 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПН 250 |
| U, В 11 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПН 250 |
| U, В 12 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПН 250 |