# ТП № 141

ТМ 400 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 234 94,8 | 227 96,9 | 227 113,3 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 2 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 3 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 4 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 5 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 6 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 7 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 8 I, А |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 10 | ПН 250 |
| U, В 9 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 10 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 11 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 12 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 13 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 14 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПН 250 |
| U, В 15 I, А |  |  |  | 30 | 0 | 12 | 12,5 | ПН 250 |
| U, В 16 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 1 7I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 18 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПН 250 |
| U, В 19 I, А |  |  |  | 64,8 | 81,9 | 101,3 |  | ПН 250 |