# ТП № 165

ТМ 400 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 229 299 | 220 321 | 228 235,7 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 62,5 | 55 | 23 |  | ##### ПР 200 |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 43,5 | 36 | 39 |  | ##### ПР 200 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 4,5 | 7,5 | 15 |  | ПР 200 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 21 | 17 | 15 |  | ПР 200 |
| U, В 5 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 6 I, А |  |  |  | 47 | 20 | 45 |  | ПР 200 |
| U, В 7 I, А |  |  |  | 50 | 64 | 45 |  | ПР 200 |
| U, В 8 I, А |  |  |  | 0 | 34 | 5 |  | ПН 250 |
| U, В 9 I, А |  |  |  |  | 1,5 |  |  | ##### ПН 100 |
| U, В 10 I, А |  |  |  | 22,5 | 11,5 | 13,5 |  | ПН 400 |
| U, В 11 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ##### ПН 100 |
| U, В 12 I, А |  |  |  | 48 | 75 | 50 |  | ПН 250 |