# ТП № 133

ТМ 100 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 215 63,2 | 230 18,5 | 213 35,7 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 8,2 | 0 | 8,2 |  | ПР 100 |
| U, В 2 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 55 | 18,5 | 27,5 |  | ПР 100 |
| U, В 4 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |