ТП № 35

ТМ      кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 236 77 | 240 28 | 234 42 |  |  |
| 4. | U, В I , А | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | U, В I , А | 0 | 0 | 1,4 |  |  |
| 7. | U, В I , А | 30 | 28 | 18 |  |  |
| 8. | U, В I , А | 0 | 1 | 3 |  |  |