ТП № 49

ТМ 100 кВА

14.12.2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 220 106 | 225 104 | 223 68 |  |  |
| 1. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 2. | U, В I , А | 62 | 50 | 72 |  | ПР200 |
| 3. | U, В I , А | 37 | 17 | 31 |  |  |